## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原踢脚、墙裙、墙面及天棚涂料铲除 2、垃圾清理归堆 | m2 | 621.34
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原地下室设备基础拆除 2、垃圾清理归堆 | m3 | 0.79
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原单扇金属门拆除 2、垃圾清理归堆 | 樘 | 1
4 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、原双扇金属门拆除 2、垃圾清理归堆 | 樘 | 1
5 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原金属窗拆除 2、垃圾清理归堆 | 樘 | 1
6 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1、底部十一根过墙管双侧切除； 2、两个角钢割除； 3、顶部六根管子割除； 4、11台水泵、2台配电箱等需其他拆除物品拆除； 5、拆除后堆放到甲方指定位置。 | 项 | 1
7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1、原灯具拆除 2、垃圾清理归堆 | 套 | 11
8 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、原室外地面及坡道拆除 2、垃圾清理归堆 | m3 | 0.51
9 | 01B001 | 室外地沟内垃圾污水等清理 | 1、室外地沟内垃圾污水等清理 2、拆除垃圾堆放到甲方指定地点 | 项 | 1
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、所有拆除及现场垃圾外运 2、运距自行考虑 | 项 | 1
11 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1、建筑垃圾处置费 | 项 | 1
分部分项合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.6
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、原有洞口封堵 | m3 | 0.4
2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、封堵洞口水泥砂浆抹灰20厚，内配抗裂钢丝网 | m2 | 1.66
3 | 010504001001 | 直形墙 | 1、在消防水池一侧,该两跨底部加宽250高400的高强抗渗混凝土墩C30p8 2、含模板 | m3 | 0.99
4 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、底部十一根过墙管双侧切除,管内水不漏等材料封堵,泵房一侧焊接封死。 2、顶部六根管子割除并管内水不漏等材料封堵,泵房一侧焊接封死,顶部七根管子漏水,需从外墙堵漏。 3、底部一根白色塑料管拆除,将上方钢管焊接至地面排水槽,约40cmm长钢管。 | 项 | 1
5 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、C30预制地沟盖板，含钢筋 2、原沟盖板拆除，堆放到甲方指定地点 | m3 | 0.63
6 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、C25混凝土坡道 | m2 | 2.56
7 | 010602002001 | 钢托架 | 1、镀锌角钢支架 | t | 0.026
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、地下室墙面聚氨酯防水涂料1.5mm 2、高度：1.8m | m2 | 110.52
9 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） | 1、1:2防水砂浆20mm 2、部位：地沟地面 | m2 | 10.5
10 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、1:2防水砂浆20mm 2、部位：地沟墙面 | m2 | 16.8
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、1:3水泥砂浆找平层20mm | m2 | 4.65
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、彩色水泥基自流平3mm厚 | m2 | 186.48
13 | 010507001001 | 坡道 | 1、入口坡道 2、C25混凝土 | m2 | 2.63
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、水性防霉内墙涂料（刷两遍） 混凝土面 满刮腻子 2、涂料颜色综合考虑 | m2 | 374.56
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍 | m2 | 246.78
16 | 011407003001 | 栏杆刷涂料 | 1、原楼梯金属栏杆及木扶手除锈刷漆 | m2 | 8.06
17 | 011407003002 | 其他金属刷涂料 | 1、原有金属钢管、电表箱等除锈刷漆 | m2 | 59.42
18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、双开型钢质FM甲1524级防火门 2、包含拉手、闭门器、顺序器、门锁等所有五金配件并满足图纸和消防要求 3、含灌浆 | 樘 | 1
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、隔热铝合金窗 2、5mm+5mm透明中空玻璃 | m2 | 0.72
20 | 070205001001 | 检修口盖板 | 1、顶部检修口盖板更换 2、不锈钢盖板1.2*1.2m | 块 | 1
21 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1、室外格栅 | m2 | 21
22 | 01B001 | 0.5米x1.6米雨棚清洗，3扇窗户清洗 | 1、0.5米x1.6米雨棚清洗，3扇窗户清洗 | 项 | 1
分部分项合计
1 | 011701002001 | 脚手架 | 1、本项目所需所有脚手架 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、本项目所需所有垂直运输 | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：修缮工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.6
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.1
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：修缮工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：修缮工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1、原开关更新 2、新增盖板 | 个 | 6
2 | 011801001001 | 剔槽 | 1、墙面开槽，暗埋钢管 | m | 1.5
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、防爆灯 | 套 | 7
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、吸顶灯 | 套 | 5
5 | 01B001 | 整理管线，封金属线槽 | 1、整理管线，封金属线槽 | 项 | 1
6 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：热镀锌金属盘式桥架（含盖板） 2、规格：XQJ-P-300×150 3、材质：钢制 4、接地方式：接地 5、含桥架支架及支架除锈刷油 | m | 2
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：钢电线管 2、规格：DN150 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | m | 12
8 | 030408001019 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：0.6/1KV YJV-3*95+2*50 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设 | m | 24
9 | 030408001036 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：0.6/1KV YJV-4×25+1×10 3、敷设方式、部位：管内/桥架敷设 | m | 12
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | m | 10
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、泡沫塑料瓦块安装 管道φ529 厚度100mm 2、室外管道 | m3 | 0.94
分部分项合计
合 计

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.6
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 5.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：