苏州城市学院公寓楼电控系统维保服务项目询价文件

我单位对苏州城市学院公寓楼电控系统维保服务进行采购，欢迎供应商参加。

# 一、采购项目名称：苏州城市学院公寓楼电控系统维保服务

# 二、采购预算金额：人民币捌万元整（¥：80000.00）

# 三、服务期限：自合同签订之日起1年。

# 四、采购需求

（一）项目概况

为苏州城市学院公寓楼电控系统提供维保服务，要求提供1名驻校人员。

（二）维保清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电控管理系统 | 套 | 1 | B/S架构电控管理软件并满足学院相关技术需求。 |
| 电子校园卡缴费系统 | 套 | 1 | 电子校园卡缴费系统完成电费的缴纳。 |
| 单相电子式电能表 | 只 | 1662 | 1至10号楼电表 |
| 数据网关 | 台 | 10 |  |
| 计量模块 | 只 | 801 | 11至15号楼。 |
| 中位机 | 块 | 22 |  |
| 母板 | 块 | 102 |  |
| 开关电源 | 只 | 12 |  |
| 数据网关 | 台 | 5 |  |
| 互感表 | 台 | 2 | 三食堂三楼大厅灯、空调及一川街商铺 |
| 三相四线电子式电能表 | 台 | 12 | 一川街商铺用 |
| 线材 | 批 | 1 |  |

（三）服务范围

接到故障电话后能保证8小时内到现场，如遇汛期，保证24小时内抵达现场。如需更换设备或送修，必须在二天（48小时）内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证产品的正常使用。

五、报价函件递交说明

如你单位愿意接受邀请，请于2026年3月18日上午9:00-11:00将报价函（附件）以密封函件形式送达我单位。地址：苏州市吴中区越溪街道吴中大道1188号苏州城市学院数字化中心207。联系人及联系方式：栾老师，0512-66502944

六、询价定标原则

在报价函符合要求的情况下，以价格最低者为建议成交供应商；报价若相同的，进行二次报价。

附件：报价函

苏州城市学院

2026年3月12日

附件

报 价 函

XXXXXXXXX：

1．我方已仔细研究了贵单位     （名称）     ，愿意以人民币 （大写） 元（ （小写） 元）的总报价，按照贵单位需求，进行苏州城市学院公寓楼电控系统维保服务项目。

2．如贵单位确认使用我方服务：

（1）我方承诺在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同约定的期限内完成全部工作并移交全部资料。

3．我方在此声明：

（1）我方所递交的报价材料及有关资料内容完整、真实和准确。

（2）我方对招标过程中所有内容均已充分理解。

4．我方报价已包含贵单位需求的全部内容。

报价单位：（盖章）

报价单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）

日期：         年   月   日

后附营业执照