苏州城市学院三创学院乒乓球场地地胶铺设工程 询价文件

**第一章：询价公告**

一、询价采购编号：SCU2023-X4

二、询价人：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

招标联系人：吉老师，联系电话：0512-66557238

技术联系人：张老师，联系电话：0512-66553070

传 真：0512-68230911，Email：sdwzztb@126.com

三、询价项目简要说明

1、工程地点：苏州城市学院活动中心

2、工程预算：5万元

3、施工期：15天。

4、施工要求：根据基础教育部体育教研室的要求，三创学院乒乓球场地需要铺设地胶，用于学院乒乓球教学及校际乒乓球比赛。

5.1施工按照规范标准实施；

5.2施工时施工方必须按照甲方认可的施工方案进行施工，擅自更改施工方案甲方有权要求施工方停工整改，直至符合甲方要求，期间产生任何费用或经济损失将由施工方自行独自承担。

四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标，不得分包或转包；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

五、报价文件要求

报价文件按以下资料提交：

1、确认函（含报价，报价清单见本公告附件，报价单位为元）。

2、法定代表人证明书及法人授权委托书（原件）；

3、企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

4、企业资质证书复印件（加盖公章）。

注：以上资料需加盖公章，并按顺序装订成册加盖骑缝，一式三份（正本一份，副本二份），报价文件需用文件袋密封后加盖公章。不按编制要求编制的报价文件作废。

六、递交报价文件时间和地点

时间：2023年3月31日上午9:00—10:00

地点：苏州城市学院综合楼220室（苏州市吴中区吴中大道1188号）

七、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过sdwzztb@126.com提交入校申请(1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具)，通过后携带身份证来校。

苏州城市学院

二〇二三年三月二十七日

**第二章：苏州城市学院三创学院乒乓球场地地胶铺设工程其他相关说明**

一、付款结算

1、结算方法：结算付款按照询价文件要求采用固定综合单价结算；工程量按实结算。

2、付款方法：施工完成，验收合格后支付至合同价的50%，结算审计后支付至审定价的90%，余款自验收合格之日起壹年后，双方无异议一次性无息支付。

3、审计费支付：工程项目审计净核减率在7%（含7%）以内不收取审计费用，超过部分由施工单位自行承担。

4、施工水电费按总造价的5‰扣除。

5、付款前施工单位应提供合法的税务发票。

二、报价说明

1、报价必须按照附件中的报价表认真填写并盖章，不得私自更改报价格式，否则作为废标。

2、报价文件一式三份，密封后盖章。投标单位所提供的资料应为真实，若有虚假，由其自行承担一切后果。

3、评审办法：在完全满足招标方要求的情况下，合理低价成交，由询价小组评委投票产生。

4、中标单位必须在一周内与学院签订合同，逾期将视为不予响应处理。

三、报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **小计(元)** | **备注** |
| 1 | 地面自流坪 | 平方米 | 600 |  |  | 3mm水泥自流平找平  1.把不平或松动的瓷砖修补压实  2.清理干净  3.非吸收性界面剂  4.批刮自流平  5.完工养护 |
| 2 | 地胶  （品牌：挺拔；  PVC厚度：4.5mm，  其他：布纹 蓝色） | 平方米 | 600 |  |  | 1.打磨处理基面  2.刮涂胶水  3.铺贴PVC卷材  4.开槽焊接  5.完工养护  6.含胶水 |
| 3 | 总计 |  |  |  |  |  |