竞争性磋商采购文件

采购编号： SCU2026-06

采 购 人：苏州城市学院数据中心环境设备维保采购项目

项目类别：服务类

日  期：2026年4月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 磋商评审标准

- 竞争性磋商公告

一、项目名称：苏州城市学院数据中心环境设备维保采购项目

二、采购编号：SCU2026-06

三、采购预算及年限：

本项目预算为20万元/年，三年总预算60万元。本项目一采三年，合同一年一签。每年度合同期满后，采购人对上一年度服务质量进行考核，考核合格的，续签下一年度服务合同；考核不合格的，采购人有权不予续签，服务自动终止。

四、磋商响应单位资格要求

（一）一般条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊条件：无

（三）本项目不接受联合投标。

五、报名及依法获取采购文件

本项目采用网上邮件方式报名，参与磋商报名单位必须满足第四条“磋商响应单位资格要求”。

1、报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn

2、报名电子文档包含下列材料：

（1）营业执照扫描件；

（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。

3、报名时间：自公告发布之日起至2026年4月16日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。

4、磋商采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。

六、磋商响应文件的接收

1、开始接收时间： 2026 年 4 月 21 日 13:30 时  北京时间

2、接收截止时间： 2026 年 4 月 21 日 14:00 时  北京时间

3、接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院学生活动中心205室。

4、若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

响应文件必须在接收截止时间前送达磋商地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

七、磋商时间和地点

1、磋商时间：2026年 4 月 21 日14:00  时  北京时间

2、磋商地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院学生活动中心205室。

八、联系事项

采购单位名称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66555962

技术联系人：徐老师	联系电话：0512-66554628

传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn

九、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证来校。

苏州城市学院

2026年4月9日

第二章  磋商须知

1. 说明

1.1本磋商文件仅适用于  苏州城市学院   组织的磋商活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于  苏州城市学院  。

2. 词语释义

2.1采购单位：具体组织实施招标活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购单位委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3磋商响应单位：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：磋商响应单位根据磋商采购单位发布的竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.6天：日历日。

2.7服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.8不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.9书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3. 合格磋商响应单位的特定条件

3.1 详见磋商公告。

4. 联合体投标：

4.1不接受联合体投标。

5. 进口产品投标：

5.1不接受进口产品投标

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商响应单位自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 磋商文件

7.1磋商响应单位获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由磋商响应单位自己承担。磋商响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若磋商响应单位的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由磋商响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并对外进行发布。

8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过电子邮件或学院官网“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。

8.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对磋商响应单位不利的后果，磋商采购单位概不负责。

10. 磋商响应文件的组成

10.1《磋商响应函》；（格式见第三章）

10.2《响应报价表》（第一次报价）；（格式见第三章）

10.3《资格文件的声明函》；（格式见第三章）

10.4磋商响应单位情况表；（格式见第三章）

10.5磋商响应单位《营业执照》副本复印件、《税务登记证》副本复印件或三证合一营业执照；

10.6法人（负责人）授权委托书（如有）、代理人身份证复印件（如有）及法人（负责人）身份证复印件；

10.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面承诺）；

10.8针对本项目创作的剧本、类似项目的拍摄样片（五年内拍摄）、针对本项目的拍摄脚本，设备样本及采购发票及合同并加盖公章；

10.9详细的拍摄进度安排计划表；

10.10针对本项目所组成的团队人员配备表和详细介绍（提供相关人员近3个月的社保缴纳证明并加盖公章）；

10.11服务承诺（包括质量承诺、开展期间服务响应承诺等）；

10.12响应服务的《技术规格偏离表》《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

质量验收标准，质量承诺、项目组人员一览表（格式见第三章）；

注：磋商响应单位所提交的响应文件的完整与否，将直接影响磋商响应单位的评审。

11. 磋商响应文件编制要求

11.1响应文件按统一格式、顺序编写，共同装订成册。

12. 报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，磋商响应单位对《响应报价表》中的全部服务内容的报价应包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

12.2响应报价编制要求

12.2.1根据提供的竞争性磋商文件、服务需求及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《响应报价表》；

12.2.2磋商响应单位应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则磋商响应单位可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

12.2.3一项响应内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的响应报价。

12.2.4响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.磋商有效期

13.1磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

13.2特殊情况下，磋商采购单位可与磋商响应单位协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

13.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

14. 响应文件的份数和签署

14.1磋商响应单位应按本须知的规定和前附表所述份数，编制响应文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，磋商响应文件凡需要盖章处均须由磋商响应单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，磋商响应单位应写全称。若未按上述要求签署的响应文件将被否决。

14.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是磋商响应单位造成的必须修改的错误。但修改处应由磋商响应单位法定代表人或授权代表签字证明。

15. 磋商响应文件的密封及标记

磋商响应单位应将磋商响应文件及认为有必要提交的其他资料分别包装密封。磋商响应文件的密封袋封皮上应写明磋商内容、磋商编号、采购代理机构名称、响应单位名称，并注明开标时启封字样。封口处或封条处加盖磋商响应单位公章。磋商响应文件中有要求加盖单位公章处须盖公章，有要求法定代表人或授权代理人进行签字或盖章，须按要求签字或盖章。未能满足上述要求的磋商响应文件将被拒绝。

16. 磋商响应截止时间

16.1采购单位招投标小组按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2、根据采购法及相关法规，将对磋商响应单位进行信用查询，凡经评审小组确认不符合相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录“天眼查”系统查询磋商响应单位的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的磋商响应单位，评审小组向失信磋商响应单位确认。同时，招投标小组工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对磋商响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对磋商响应单位的不良信用记录逐项甄别确认。

17. 磋商响应文件的补充、修改和撤回

磋商响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位及相关招投标小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.磋商采购程序

18.1磋商采购单位按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购单位、磋商小组、磋商响应单位代表及有关方面代表参加。

18.2参加磋商的磋商响应单位法定代表人或委托授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席磋商活动，并在向磋商采购单位提交响应文件时出示其保证金原件，否则磋商采购单位有权拒绝接受其响应文件。

18.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商响应单位。

18.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

18.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行竞争性磋商，并给予所有参加竞争性磋商的响应单位平等的竞争性磋商机会。在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的响应单位。

18.6响应单位应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.7竞争性磋商结束后，磋商小组将要求所有响应单位在最后一个供应商竞争性磋商结束后十五分钟内提交最后报价。

18.8经竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.9磋商小组各成员独立对每个磋商响应单位的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选磋商响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.磋商小组

19.1磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、评审专家共3人以上单数组成。 19.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

19.2.1确认或者制定磋商文件；

19.2.2从符合相应资格条件的磋商响应单位名单中确定磋商响应单位参加磋商；

19.2.3审查磋商响应单位的响应文件并作出评价；

19.2.4要求磋商响应单位解释或者澄清其响应文件；

19.2.5编写评审报告；

19.2.6告知采购单位在评审过程中发现的磋商响应单位的违法违规行为。

19.3磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

19.3.3参与评审报告的起草；

19.3.4配合采购单位答复磋商响应单位提出的质疑。

20.磋商内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交磋商响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应单位或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应单位对磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，磋商采购单位将通过指定联络人与磋商响应单位进行联系。

21. 响应文件的澄清、说明和更正

21.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2磋商小组要求磋商响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。磋商响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应磋商响应单位无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

22.无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

22.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

22.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

22.3磋商响应单位未能提供合格的资格文件；

22.4对一个标项提供两个磋商响应方案的；

22.5与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

22.6磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、磋商响应书、法定代表人授权书填写不完整的；

22.7参加磋商的磋商响应单位需规定交纳截止时间前交纳磋商保证金，否则响应文件将被拒绝；

22.8项目的报价超出预算价的；

22.9开标时磋商响应单位法定代表人未到开标现场或不能提供相应身份证明的不是同一人的；

22.10不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

23.成交候选单位的确认

23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。（具体详见评分标准）

23.2综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应单位为成交候选单位的评审方法。

23.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.成交通知书

24.1确定出成交磋商响应单位后响应文件有效期截止前，磋商采购单位应当向成交磋商响应单位发出成交通知书。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交磋商响应单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书将成为合同的组成部分。

24.3磋商采购单位对未成交磋商响应单位不承担解释未成交原因的义务。

25.合同的签订

25.1成交磋商响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购单位签订合同。否则按放弃成交权处理。

25.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交磋商响应单位的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

26.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，磋商响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（磋商响应单位）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （磋商响应单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购单位）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

磋商响应单位：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

格式2、磋商响应函

磋商响应函

（采购单位）    ：

我们收到贵校   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件磋商响应单位须知中“合格磋商响应单位的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本次采购活动如规定收取保证金，我们愿意按磋商文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。我们的保证金退回账号如下（如收取）：

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式3、响应报价表

响应报价表

采购编号：SCU2026-06          项目名称：苏州城市学院数据中心环境设备维保采购项目

价格单位：元

| 序号 | 项目名称 | 一年价格 | 三年总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：

1、报价金额全部采取人民币表示。

2、此报价表总价与后面的分项报价明细表合计额应一致。

3、若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

磋商响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

格式4、报价明细表

磋商报价明细表（按一年价格报价）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

格式5、技术规格和商务条款偏离表

技术规格偏离表

磋商响应单位：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 文本页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

商务条款偏离表

磋商响应单位：                                          采购编号∶

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.磋商响应单位提交的磋商响应文件中与磋商采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把磋商响应文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，磋商响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵校组织实施的编号为                    号的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

磋商响应单位（公章）：

投标日期：年     月   日

格式7、磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式8、拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得职业/执业资格时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

格式9、类似项目业绩一览表（可自拟）

近三年类似项目业绩一览表（格式自拟）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

格式10、方案

（自拟）

格式11、供应商认为有必要提交的其它材料

（自拟）

第四章 采购内容

一、项目名称：苏州城市学院数据中心环境设备维保采购项目

二、采购编号：SCU2026-06

三、采购需求

## （一）维保清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购时间 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 2 | 精密空调 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 3 | 精密空调 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 4 | 精密空调 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 5 | 精密空调 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 6 | 室内3HP舒适性空调柜机 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 7 | 室内3HP舒适性空调柜机 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 8 | 室内3HP舒适性空调柜机 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 9 | 网络机房列头柜 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 10 | 存储机房列头柜 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 11 | 存储机房列头柜 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 12 | 市电总配电柜（含配套电缆） | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 13 | 机房KVM系统及环境监测扩展功能 | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 14 | 冷池系统及配件（含门、天窗、出线槽等） | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 15 | 冷池系统及配件（含门、天窗、出线槽等） | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |
| 16 | 冷池系统及配件（含门、天窗、出线槽等） | 1套 | 2017/6/20 | 7*24 |

（二）运维方案

1、运维目标

本项目以“安全、稳定、高效”为目标，通过提供专业综合的维保服务保证数据中心基础设施运维项目中各项工作正常、有序的进行。通过科学规范的项目管理，合理使用资金，合理利用人力资源、专业技术、成熟经验、成熟产品等完成各项运行维护工作，进一步提高数据中心运维工作成效。

2、本次机房及基础设施运行维护及保养服务项目主要完成以下内容：

（1）保障数据中心机房精密空调系统的正常运行。

（2）保障数据中心机房门禁系统的正常运行。

（3）保障数据中心机房新风系统的正常运行。

（4）保障数据中心机房监控系统的正常运行

3、服务要求

项目服务内容针苏州城市学院中心机房完成以下服务内容：

（1）提供7×24小时技术支持服务，受理各类故障的处理，技术咨询等，如果不能在线解决故障，提供0.5小时内响应；如需工程师应急上门服务，工程师应于接到服务请求后的2小时内到场

（2）日常巡检工作

运维团队根据实际情况制定日常巡检计划，每季度一次各系统全面维护巡检。

（3）提供备件更换及应急服务

运维团队需设立备件库，响应完成4小时备件更换服务。

（4）预防性维护计划

运维团队根据实际设备情况指定相关系统的维护性计划。空调设备、蓄电池设备、输入输出配电柜设备、消防设备、环境监控、视频门禁系统、照明和基础环境等。对上述几项设备系统需要制定相应的预防性维护计划，包含定期维护方案及故障应急方案。定期维护主要针对长时间运行的设备进行定期保养工作，包括定期检查系统内重要部件状态，对重要设备进行清洁保养等；故障应急方案是对核心的配电设备、消防设备、暖通设备制定故障预案，以便在设备故障时可以遵照统一标准化的操作流程进行故障处理，避免过多因素影响重要设备抢修和事件处理。

（5）事件管理与应急响应

运维团队制定相应事件管理方案，对日常记录发生的各类事件进行分类记录并统计分析，能够针对事件重点设备系统加强维护方案，改进设备运行状态，减少事件发生率。对于发生的应急事件响应，运维团队应做到多级快速反应，管理人员第一时间进行分析和解决，同时将事件上报给甲方主管人员，运维团队应进行第一时间的现场技术处理，如无法独立完成则需要派遣更专业的技术人员进行现场支持。

（三）技术方案

1、运维服务要求

1.1安全运行管理：遵守用户的安全运行管理要求，协助开展日常督查、专项督查，每季度安全巡检，对系统用户的使用进行培训，同时针对报告中可能存在的问题提供相应的报告和整改建议。

1.2供应商须根据采购人提供的设备清单对所有设备进行一次全面的清查，设备品备件仓库，并提供详细地址和联系电话，以供随时抽查。

1.3供应商应具备成熟的分级备件库供应体系和管理体系，以保证备件及时供应和备件管理的规范化。供应商需详细说明供应商整体服务体系中的备件供应和管理情况，备件库规模。

1.4从周一到周五(政府规定的节假日除外)，上午九时到下午三时向维护服务用户提供备件发送服务。如果硬件故障确诊是在下午三时以前，则完好备件将在同日发出；如果硬件故障确诊是在下午三时以后，则完好备件将在下一个工作日上午发出。

1.5对于影响业务运行的部件更换必须按照服务响应要求完成，更换的部件必须为原厂生产。

1.6供应商承诺，对于供应商未按规定时限处理的故障，同意由采购人协调原厂进行解决，由此产生的所有费用由供应商承担。

1.7所有更换的备件需与原配件或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块。所有更换的备件，在维保期内均免费更换服务。

1.8供应商根据运行维护的需求，提供维保范围内设备的技术支持，包括技术交流、方案讨论，隐患整改等。

1.9供应商在重要节日、重大活动前必须按采购人要求对设备的健康情况进行一次全面的巡检，在重大活动或其他需要重点保障的时间内根据要求安排人员在现场进行保障。

1.10供应商需根据现场运维人员的需要配合完成故障的定位和处理。

2、具体服务内容

2.1工程管理要求

工程管理要求中执行以下工作：

建立工程管理计划，进行运维范围论证，提出服务实施方法和计划，并进行工程实施的管理与协调。

建立运行维护体系，包括：

1）服务团队的组建和组织管理体制的制订。

2）搭建远程和现场技术支持和服务资源平台。

3）制定硬件设备管理、备品备件等运维体系。

2.2运维服务组织管理

2.2.1具体需求人员

工程采用工程经理负责制，供应商应至少设立1名专门的工程经理作为与采购人的统一责任接口，工程经理是整个系统的维护实施体系的组织管理和协调者，负责监督服务期内的服务实施。

供应商应提供其他能满足运维需求的人员名单3人。成立技术支持服务小组。供应商在服务期内不得随意更换运维人员，如需对运维人员名单做出变更，需提前一个月书面通知采购人，经采购人书面认可后方可变更。

相关主要人员要求如下：

| 序号 | 岗位 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程经理 | 工程组织与实施，协调工程相关各方关系； 及时解决工程实施中的重大问题； 控制工程进度；人员调动； 与用户联系，就工程维护质量与采购人取得一致； 负责日常运维的各项工作； 监督工程组各人员完成各项工作、优质完成公司的各绩效考核。 |
| 2 | 运维人员 | 解答用户咨询,解决用户使用系统中的日常问题； 分析整理系统功能缺陷,跟踪相关进度； 配合采购人完成工程组内部安排的各项工作； 提供运行维护支持服务记录服务过程； 填写服务实施过程文档，定期报告实施任务进展情况； 重大问题及时报告，保证服务和工程按期完成； 制订服务技术规程，如检测和升级等； 为工程实施小组提供技术咨询； 配合客户进行系统的功能完善、流程变更的需求确定。 |

备注：供应商必须按岗位要求提供参与本工程运维的人员名单，未提供视为未实质响应采购需求。

2.2.2服务方式

- 定期访问

服务人员将在预先安排的基础上，定期或根据采购人要求的时间巡检所有运维范围内的设备和业务系统、核对台账与用户回访，以提前发现可能的故障和问题，进行预防性维护；并且与采购人的技术人员讨论技术问题，及时了解系统运行情况。

- 电话支持

通过服务电话对客户的系统故障或问题做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。电话支持并不能排除所有的故障。

- 远程调试服务

经客户授权，在确保客户系统安全的前提下，工程师通过远程登录方式登录到客户系统上，完成故障（或问题）的诊断、排除及解决。

- 现场服务

工作时间内，在1小时内无法只通过电话支持和远程调试来排除故障设备的故障时，必须立即指派工程师在规定时间内到达现场服务。

- 预防性维护

供应商每个季度1次指派服务工程师提供现场检查服务。供应商服务工程师应于每次检查前5个工作日提交检查计划给采购人审批，并在检查结束后的5个工作日内提供检查报告给采购人审核确认。供应商所提供的预防性检查服务内容应包括以下检查工程但不仅限于以下内容：

定期检查错误日志，并对错误日志进行分析，消除故障隐患。

对硬件设备定期保养。

对各个设备定期进行版本检查，并在供应商专家的指导下,在必要的时候进行升级。

协助用户建立数据备份,保存及恢复方法。

2.3服务响应时间

| 故障级别 | 响应时间 | 技术人员到场时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 15分钟 | 4小时内 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 15分钟 | 12小时内 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但系统能继续运行且性能不受影响。 | 15分钟 | 24小时内 | 36小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 15分钟 | 远程支持（电话、传真、邮件等） | 即时 |

2.4服务内容

提供包括热线咨询、现场指导、远程技术支持、现场故障排除、故障设备维修、系统软件升级等各种技术服务。依照产品所发生问题的严重性，提供如下维护工作：

2.4.1承诺在服务周期内提供免费技术支持。

2.4.2保证提供7×24全年无休（包括法定节假日)的热线服务电话随时解答系统的问题，可直接与有关技术人员进行定期和不定期的技术咨询和联络。

2.4.3针对采购人的业务需求，从设备体系架构的角度提供专业的咨询。

2.4.4提供应用升级风险预测，制定专业的升级方案并配合应用测试上线。

2.4.5性能调优：根据采购人的系统现状，运维人员对参数配置进行适当的调整，从而更好的发挥系统的性能。

2.4.6在出现问题后，技术人员应在现场协助相关管理人员一同进行诊断，启动问题管理流程并展开测试和验证，查找出现问题的原因，尽快排除故障。若出现重大故障不能运行，4小时内现场人员仍无法排除的，有责任提供更高级别的技术人员在规定的服务时间内赶赴现场处理，将损失降到最低。

2.4.7在故障排除过程中因供应商技术人员工作程序和方法不当给采购人造成损失，应由供应商承担赔偿责任。

2.4.8每次进行故障处理后，技术人员应以书面方式将故障处理经过提交给采购人。一般故障应于每周反馈处理结果；可能影响相关指标的故障应在处理完成后立即反馈处理结果；对于临时特殊事件，供应商要在接到采购人通知15分钟内进行响应，并在处理完成后立即反馈处理结果。

2.4.9按照采购人的信息设备台帐格式做好设备台账管理，及时更新台账信息。在系统调整变更完成后提供变更台账信息。每半年应向采购人提供一份完整的信息设备台帐。

2.4.10供应商按采购人的要求对设备进行定期检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过对设备健康性、安全性以及性能评估检查等手段，提出并采取优化、解决措施，减少设备发生故障的概率，保证设备稳定，高效运行。

2.5根据业务发展和变化需要，组织系统版本升级、补丁更新等工作，升级前进行测试操作。

2.6参与制定应急与快速恢复方案，协助方案的实施，并参与方案的测试。

2.7供应商应按采购人要求提供权限管理、用户管理、逻辑备份调整、安全管理及审计、备份与安全、知识管理、应用支持、技术支持、技术培训等服务。

2.8供应商在运维期内须提供采购人技术人员有关合同设备的本地免费现场技术培训，使他们熟悉设备运行、例行检查、修理和维护设备等技能。

2.9如遇采购人有重大活动、会议或紧急情况时，供应商应按采购人要求，安排人员提前到达现场调试，提定专人协助工作，并提供技术支持服务。法定节假日（如春节、国庆）需做好系统节假日检查，节假日应保证24小时热线技术咨询。

2.10对于维护范围的设备现有问题及将来发生问题及时提供技术咨询及解决方案，对于相关业务厂商和信息通信运维人员的需求和问题及时解决。当采购人的保修设备需要更改放置地点时，供应商工程师将到场协助进行搬迁指导，移机后该设备的保修服务仍有效，移机过程中非人为因素造成的设备故障仍负责免费保修。

（四）服务期限与付款方式

## 本项目一采三年，合同一年一签。每年度合同期满后，采购人对上一年度服务质量进行考核，考核合格的，续签下一年度服务合同；考核不合格的，采购人有权不予续签，服务自动终止。

每年度签订合同后支付合同金额的50%；签订合同半年后再支付合同金额的50%。采购资金支付过程中，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。

## （五）其他要求

1、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

3、响应单位应能保证所提供产品涉及到的知识产权和所提供的产品资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切责任均由响应单位承担。

4、响应单位提供的所有产品必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，在交货时必须原包装现场拆封验收。如产品出现质量问题或系假冒伪劣产品，响应单位负责包退、包换，发生的费用由响应单位负责。

5、甲方支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用。乙方如因社保或工资等问题与员工发生纠纷，应自行解决，不得牵涉到甲方。如因甲方工作需要，乙方须无条件配合甲方完成一些突击工作。如：突击抢修、维护（含节假日），相关费用均已包含在本次磋商报价中，不再另外支付。

第五章 合同主要条款

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州城市学院形象宣传片制作项目采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的苏州城市学院形象宣传片制作项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购苏州城市学院形象宣传片制作项目。

1.2下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币             整，投标报价包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2付款方式：

付款条件及方式参见采购文件第四章

付款前乙方应向甲方提供合格销售发票。

2.3支付方式：银行转账等。

三、服务时间：详见采购文件第四章。

四、服务地点：详见采购文件第四章。

五、售后服务：详见采购文件第四章。

六、知识产权

投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证不会侵犯他人的专利权、商标权或工业设计权等知识产权，如因投标单位侵犯他人知识产权导致采购人对外承担赔偿、损失的，由此产生的损失均由投标单位承担。（包括律师费、诉讼费、维权所发生的其他费用）

七、乙方权利和义务

7.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成项目工作；

7.2乙方必须满足采购文件要求。

八、违约责任

8.1甲方违约责任及违约金支付：

①在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

②甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

③甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

8.2乙方违约责任及违约金支付：

①乙方不能提供服务的或服务不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供服务的，应与甲方和乙方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

10.1合同的解除

10.1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

10.1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.2合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。合同须经政府采购管理部门备案。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

13.1合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府监管部门一份。

13.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

13.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购文件和投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

13.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。

甲方：                                          乙方：

法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：

签订日期：

第六章  磋商评审标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为成交候选人。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评审委员会根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。

二、评分标准

## （一）价格基准分：30分

第一步：响应报价低于或等于预算金额的，为有效磋商报价。高于预算金额的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为30分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30%×100。

## （二）服务方案：40分

1、项目维保整体方案（15分）

响应单位针对项目实际提供项目维保整体方案：包括但不限于工作进度计划、安全措施、保修保障流程、技术保障，质量控制等情况打分。

（1）方案描述完整详细、符合项目情况，完全满足本项目实施需求的得3分；

（2）工作进度计划合理清晰，能完全符合项目需求的得3分；

（3）安全措施到位，保修保障流程清晰明了，能快速推进项目实施的得3分；

（4）专业技术性高，有雄厚的技术保障，完全能保障甲方设备的正常运行的得3分；（5）有明确的质量管控体系及措施，能满足本项目的采购需求的得3分。

2、管理制度（12分）

根据响应单位制定的管理制度进行评分，包括但不限于团队架构、组织结构、管理制度、保密工作机制等的描述和说明。

（1）团队架构完整，岗位设置合理，核心岗位人员配置充足、资质匹配，岗位职责清晰，能完全满足本采购项目的需求的得3分；

（2）组织结构完善，部门设置科学，权责划分明确，有规范的决策、执行、监督流程，能高效配合项目推进的得3分；

（3）管理制度健全，涵盖项目管理、人员管理、质量管理、服务管理等相关内容，制度内容具体、可落地，能有效规范日常运营及项目执行的得3分；

（4）保密工作机制完善，有专门的保密管理岗位及人员，有明确的保密制度、保密流程及保密责任追究机制，能有效保障采购项目相关信息的安全的得3分。

3、售后服务配合方案（9分）

响应单位针对本项目需求提供的售后服务配合方案，包括但不限于售后服务、配合、应急保障、协调服务，服务文档规范等的描述和说明。

（1）售后服务方案完善、细节清晰、配合度高，与采购单位需求契合的得3分；

（2）应急响应能力描述完善，能提供有效的协调资源措施的得3分；

（3）服务文档完善且规范。能提供详细的体系文档的得3分。

4、备品备件保障能力（4分）

供应商拥有备品备件库，且有针对本工程维保设备的备品备件储备的得4分。(需提供备件库现场照片、备件库清单、备件库详细地址、联系方式，承诺可随时查验)

## （三）商务实力：30分

1、维护服务技术能力

磋商响应单位配备人员中具有高级工程师证书的，每有一名得2分；具有中级工程师证书的，每有一名得1分；本项最高得6分。同一人不重复计分，响应文件中需提供证书复印件及社保部门出具的在本单位缴纳社保证明材料，未提供或提供不全不得分。

2、磋商响应单位建立响应电话，且承诺能够提供24小时的热线电话技术支持的得3分，提供承诺函加盖公章，未提供不得分。

3、磋商响应单位具有售后维保服务平台或软件的得3分。磋商响应单位需提供公司自有维保平台或软件截图（不少于5张），未提供或提供不全不得分。

4、磋商响应单位具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一项得3分，最高9分。响应文件中需提供证书复印件及国家认证认可业务信息统一查询平台(http://cxcnca.cn)查询截图，未提供或提供不全不得分。

5、响应单位具有中国设备维修安装企业能力证书（范围：智能化设备维修安装），得3分。响应文件中需提供证书复印件，未提供不得分。

6、磋商响应单位2022年1月1日以来完成过的相关类似业绩，提供一个业绩得2分，最高得6分。时间以合同签订日期为准。响应文件中需提供完整的合同复印件，未提供不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应供应商在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对应评分项目不得分。

（全文完）