竞争性磋商采购文件

采购编号：SCU2025-35

采 购 人：苏州城市学院

项目名称：苏州城市学院实验室安全智能监测与管控系统采购项目

项目类别：货物类

日  期：2025年10月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 磋商评审标准

- 竞争性磋商公告

一、项目名称：苏州城市学院实验室安全智能监测与管控系统采购项目

二、采购编号：SCU2025-35

三、采购预算：25万元

四、项目简介

苏州城市学院室验室安全智能监测与管控系统将实验室安全智能预警系统、安全准入、智能视频监控、安全风险防控、智能环境监测、智能应急处置、智能控制决策融为一体，对实验人员、环境状况、安全风险等进行多维监测、安全预警、智能应急和智慧管控，实现实验室安全的全要素管理、全过程监控和全方位感知。学院可根据系统的各模块功能开展具体管控工作，能够实时监控各实验室人员、危险源、环境等状况，实现实验室安全工作的智慧管控。

本期项目计划建设在学校4间高风险实验室。通过项目实施完善院级实验室安全监控系统，实现院级实验室安全管控。

五、响应单位资格要求

（一）一般条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特殊条件：无

六、报名及依法获取采购文件

本项目采用网上邮件方式报名，参与磋商报名单位必须满足第四条“响应单位资格要求”。

1、报名邮箱地址：cgzb@szcu.edu.cn

2、报名电子文档包含下列材料：

（1）营业执照扫描件；

（2）报名项目编号、名称及报名单位联系人和联系电话。

3、报名时间：自公告发布之日起至2025年11月7日17:00（北京时间），超过时间的不再接收。

4、磋商采购文件见本公告附件，自行下载。售价：免费。

七、磋商响应文件的接收

1、开始接收时间： 2025 年 11  月  11  日 9:30  时  北京时间

2、接收截止时间： 2025 年 11  月 11  日 10:00  时  北京时间

3、接收地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院学生活动中心205室。

4、响应文件：正本份数为一份，副本份数为两份；在递交响应文件的同时，需一同提交纸质正本响应文件的扫描件（盖公章），以U盘形式提交。

响应文件必须在接收截止时间前送达磋商地点并交与接收人。逾期送达的响应文件恕不接收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

八、响应报价要求

磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的响应单位在最后一个响应单位磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的响应单位不得少于三家。

若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

九、磋商时间和地点

1、磋商时间：2025年  11  月 11  日10:00  时  北京时间

2、磋商地点：苏州市吴中区吴中大道1188号 苏州城市学院学生活动中心205室。

十、联系事项

采购单位名称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104

招标联系人：戴老师	联系电话：0512-66550568

技术联系人：王老师	联系电话：0512-66553815

传真：0512-68230911，Email：cgzb@szcu.edu.cn

十一、特别提醒

进入校园需经报备审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过cgzb@szcu.edu.cn提交入校申请（1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具），通过后携带身份证来校。

苏州城市学院

2025年10月31日

第二章  磋商须知

1. 说明

1.1本磋商文件仅适用于  苏州城市学院   组织的磋商活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商文件的解释权属于  苏州城市学院  。

2. 词语释义

2.1采购单位（采购人）：具体组织实施招标活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购单位委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3响应单位（投标人）：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应单位根据采购单位发布的竞争性磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.6天：日历日。

2.7服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.8不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.9书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3. 合格响应单位的特定条件

3.1 详见磋商公告。

4. 联合体投标：

4.1不接受联合体投标。

5. 进口产品投标：

5.1不接受进口产品投标

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，响应单位自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 磋商文件

7.1响应单位获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购单位提出，否则，由此产生的影响由响应单位自己承担。响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应单位的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并对外进行发布。

8.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过电子邮件或学院官网“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

8.3为使响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应单位不利的后果，采购单位概不负责。

10. 磋商响应文件的组成

10.1磋商响应函；（格式见第三章）

10.2响应报价表（第一次报价）；（格式见第三章）

10.3资格文件的声明函；（格式见第三章）

10.4响应单位情况表；（格式见第三章）

10.5响应单位营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一营业执照；

10.6法人（负责人）授权委托书（如有）、代理人身份证复印件（如有）及法人（负责人）身份证复印件；

10.7参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面承诺）；

10.8项目实施方案，包含技术方案、供货安装方案、人员岗位职责安排、售后服务方案等；

10.9详细的工作进度安排计划表；

10.10针对本项目所组成的团队人员详细介绍；

10.11服务承诺（包括质量承诺、开展期间服务响应承诺等）；

10.12响应服务的技术规格偏离表、商务条款偏离表（格式见第三章）；

10.13质量验收标准，质量承诺、项目组人员一览表（格式见第三章）；

10.14类似项目业绩一览表（格式见第三章）；

注：响应单位所提交的响应文件的完整与否，将直接影响响应单位的评审。

11. 磋商响应文件编制要求

11.1响应文件按统一格式、顺序编写，共同装订成册。

12. 报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，响应单位对《响应报价表》中的全部服务内容的报价应包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，且总价固定，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

12.2响应报价编制要求

12.2.1根据提供的竞争性磋商文件、服务需求及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入响应报价表；

12.2.2响应单位应对竞争性磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则响应单位可以按竞争性磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

12.2.3一项响应内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的响应报价。

12.2.4响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.磋商有效期

13.1磋商响应文件的有效期为60日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

13.2特殊情况下，采购单位可与响应单位协商延缓磋商响应磋商文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

13.3磋商响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的磋商响应方不能修改磋商响应文件。

14. 响应文件的份数和签署

14.1响应单位应按本须知的规定和前附表所述份数，编制响应文件“正本”和 “副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，磋商响应文件凡需要盖章处均须由响应单位盖公章，并由法定代表人或授权代表签署，响应单位应写全称。若未按上述要求签署的响应文件将被否决。

14.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购单位指示进行的,或者是响应单位造成的必须修改的错误。但修改处应由响应单位法定代表人或授权代表签字证明。

15. 响应文件的密封及标记

响应单位应将响应文件及认为有必要提交的其他资料分别包装密封。磋商响应文件的密封袋封皮上应写明磋商内容、磋商编号、采购代理机构名称、响应单位名称，并注明开标时启封字样。封口处或封条处加盖响应单位公章。响应文件中有要求加盖单位公章处须盖公章，有要求法定代表人或授权代理人进行签字或盖章，须按要求签字或盖章。未能满足上述要求的磋商响应文件将被拒绝。

16. 磋商响应截止时间

16.1采购单位招投标小组按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2、根据采购法及相关法规，将对响应单位进行信用查询，凡经评审小组确认不符合相关法律法规规定的，将拒绝其参与采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录“天眼查”等系统查询响应单位的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的响应单位，评审小组向失信响应单位确认。同时，招投标小组工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对响应单位的不良信用记录逐项甄别确认。

17. 磋商响应文件的补充、修改和撤回

响应单位在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位及相关招投标小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.磋商采购程序

18.1采购单位按本须知规定的时间、地点主持磋商活动。磋商活动由采购单位、磋商小组、响应单位代表及有关方面代表参加。

18.2参加磋商的响应单位法定代表人或委托授权人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席磋商活动，并在向采购单位提交响应文件时出示其保证金原件，否则采购单位有权拒绝接受其响应文件。

18.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的响应单位。

18.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

18.5磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行竞争性磋商，并给予所有参加竞争性磋商的响应单位平等的竞争性磋商机会。在竞争性磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的响应单位。

18.6响应单位应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

18.7竞争性磋商结束后，磋商小组将要求所有响应单位在最后一个供应商竞争性磋商结束后十五分钟内提交最后报价。

若项目采购需求没有变化时，本项目将不再组织二次报价，即以响应单位响应文件中的报价为最终报价。

18.8经竞争性磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.9磋商小组各成员独立对每个响应单位的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应单位，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.磋商小组

19.1磋商小组由采购单位依法组建，由3人以上单数组成。

19.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

19.2.1确认或者制定磋商文件；

19.2.2从符合相应资格条件的响应单位名单中确定响应单位参加磋商；

19.2.3审查响应单位的响应文件并作出评价；

19.2.4要求响应单位解释或者澄清其响应文件；

19.2.5编写评审报告；

19.2.6告知采购单位在评审过程中发现的响应单位的违法违规行为。

19.3磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

19.3.3参与评审报告的起草；

19.3.4配合采购单位答复响应单位提出的质疑。

20.磋商内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向响应单位或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应单位对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与响应单位进行联系。

21. 响应文件的澄清、说明和更正

21.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2磋商小组要求响应单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。响应单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如响应响应单位无法在合理时间内出具上述材料视为放弃权利。

22.无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

22.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

22.2由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

22.3响应单位未能提供合格的资格文件；

22.4对一个标项提供两个磋商响应方案的；

22.5与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

22.6磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、磋商响应书、法定代表人授权书填写不完整的；

22.7参加磋商的响应单位需规定交纳截止时间前交纳磋商保证金，否则响应文件将被拒绝；

22.8项目的报价超出预算价的；

22.9开标时响应单位法定代表人未到开标现场或不能提供相应身份证明的不是同一人的；

22.10不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

23.成交候选单位的确认

23.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应单位的响应文件和最后报价进行综合评分。（具体详见评分标准）

23.2综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应单位为成交候选单位的评审方法。

23.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.成交通知书

24.1确定出成交响应单位后响应文件有效期截止前，采购单位应当向成交响应单位发出成交通知书。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交响应单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书将成为合同的组成部分。

24.3采购单位对未成交响应单位不承担解释未成交原因的义务。

25.合同的签订

25.1成交响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购单位签订合同。否则按放弃成交权处理。

25.2签订合同及合同条款应以磋商文件和成交响应单位的磋商响应文件及其澄清承诺文件为依据。

26.未尽事宜：按国家有关的法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（响应单位）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （响应单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购单位）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

格式2、磋商响应函

磋商响应函

（采购单位）    ：

我们收到贵校   （采购编号） 号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日60天。

5、我们愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件响应单位须知中“合格响应单位的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本次采购活动如规定收取保证金，我们愿意按磋商文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。我们的保证金退回账号如下（如收取）：

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

格式3、响应报价表（第一次报价）

响应报价表

采购编号： **             项目名称：***

| 序号 | 项目 | 报价 （元） | 完工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1、报价金额全部采取人民币表示。

2、此报价表总价与后面的分项报价明细表合计额应一致。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

格式4、报价明细表

磋商报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

格式5、技术规格和商务条款偏离表

技术规格偏离表

响应单位：                                      采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 文本页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

商务条款偏离表

响应单位：                                          采购编号∶

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.响应单位提交的磋商响应文件中与磋商采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把磋商响应文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

格式6、资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵校组织实施的编号为                    号的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

响应单位（公章）：

投标日期：年     月   日

格式7、响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式8、拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

拟派项目负责人、主要成员情况表（格式可自拟）

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职务 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业/执业资格 |  |  | 取得职业/执业资格时间 |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

格式9、类似项目业绩一览表（可自拟）

近三年类似项目业绩一览表（格式自拟）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

格式10、方案

（自拟）

格式11、供应商认为有必要提交的其它材料

（自拟）

第四章 采购内容

一、项目名称：苏州城市学院实验室安全智能监测与管控系统采购项目

二、采购编号：SCU2025-35

三、项目简介

苏州城市学院室验室安全智能监测与管控系统将实验室安全智能预警系统、安全准入、智能视频监控、安全风险防控、智能环境监测、智能应急处置、智能控制决策融为一体，对实验人员、环境状况、安全风险等进行多维监测、安全预警、智能应急和智慧管控，实现实验室安全的全要素管理、全过程监控和全方位感知。学院可根据系统的各模块功能开展具体管控工作，能够实时监控各实验室人员、危险源、环境等状况，实现实验室安全工作的智慧管控。

本期项目计划建设在我校4间高风险实验室。通过项目实施完善院级实验室安全监控系统，实现院级实验室安全管控。

三、采购内容及要求

（一）服务内容

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全准入系统 | 1套 | 6.9 |
| 2 | 应急管理 | 1套 | 5.4 |
| 3 | 视频监控 | 1套 | 4.4 |
| 4 | 实验室安全智能预警系统 | 1套 | 7.4 |

2.技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全准入系统 | 1套 | 一、电子信息牌（含锁）：5台 1.显示参数 可视角 水平≥178°，垂直≥178°； 2.显示尺寸≥ 21.5英寸； 3.屏幕可视区域 ≥478(H) mm × 260(V) mm； 4.背光源类型 TFT-LCD背光； 5.像素间距≥0.08(H) mm × 0.24 (V) mm； 6.物理分辨率≥ 1920 × 1080； 7.亮度 400 ≥cd/m²； 8.色深度≥ 8 bit； 9.对比度 ≥ 1000∶1； 10.响应时间≤ 8 ms； 11.色域≥72%； 12.连续使用时间 ≥7 × 16 h； 13.屏幕活动域 ≥476 mm (H) × 267 mm (V)； 14.系统参数 支持 Android 11或以上系统； 15.CPU Cortex-A55≥4核，主频≥1.8 GHz； 16.内存 ≥4GB； 17.内置存储≥ 16 GB EMMC； 18.智能参数 镜头≥ 200万宽动态摄像头； 19.人脸库≥ 5000张，支持JPG图片格式； 20.人脸检测距离 ≥0.3 m ~ 1.5 m，可软件调整人脸验证准确率 ＞ 99%； 21.独立操作系统，能实时显示管理端发布信息、通知类信息，能和实验室安全智能监测与管控系统无缝对接； 22.具备签到签出、实验室危险源操作规程（视频、文字）、MSDS及相关操作说明功能； 23.支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 24.支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求； 25.内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声；（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件） 26.锁承受拉力：190KG-280KG； 27.支持远程开锁； 二、安全准入系统：1套 1.准入条件设置：根据不同的实验室要求，自定义设置准入申请需要上传或关联的材料； 2.安全准入办理：学生申请实验室准入资格，按准入条件要求填写个人信息及导师，并提供相应的准入材料，支持上传文件、图片； 3.准入资格审核：提交实验室准入申请后，负责人审核申请人提交的材料，通过或驳回； 4.白名单管理：支持为特殊身份的教职工配置具体实验室的安全准入权限； 5.支持安全准入关联门禁，拥有实验室安全准入权限或白名单内的人员方可进入实验室； 6.可针对不同实验室设置不同的离开检查项，实验人员离开实验室需要提交相关检查才可以正常签退离开； 7.进出记录：记录实验室人员进出时间、实验时长、离开检查项； 8.支持显示实验室安全信息牌、安全规章制度、MSDS化学品安全说明书、危险源操作规程、二维码、消息通知、环境监测数值等，在发生危险时能自动报警并进行语音播报； 9.支持接收远程指令，能和实验室安全智能预警系统无缝连接； |
| 2 | 应急管理 | 1套 | 一、温湿度传感器普通型：10个 1.供电电源：≥DC12V～24V； 2.输出信号：RS485； 3.温度精度：±0.5℃25℃； 4.湿度精度：±3%RH60%RH.25℃； 5.温度量程：-40～80℃； 6.湿度量程：0-100%RH； 7.响应时间 ＜30S ； 二、烟感传感器普通型：10个 1.供电电源：≥DC12V； 2.输出信号：开关量输出； 3.耗电：<0.15W 12V DC.25℃.； 4.工作环境：-20～60°C .0～95%RH； 5.烟雾灵敏度：<1.06土26%FT； 6.开关量类型：常开触点； 三、VOC传感器普通型：2个 1.供电电源; ≥DC12V； 2.输出信号：RS485； 3.分辨率：1ppb； 4.量程：0～60000ppb； 5.精度：8%FS(@C2H60.0.5ppm.25C.50%RH.； 6.运行温度：-20～50℃； 7.数据刷新时间：<5S； 四：氧含量传感器普通型：4个 1.供电电源：≥DC12V； 2.输出信号：RS485； 3.量程：0~30%Vol； 4.功耗：<1W； 5.精度：±2%FS； 6.响应时间：≤10s； 7.工作范围：-20～50℃/5～95RH 无冷凝； 五、智能喇叭：4个 1.具备独立IP地址，可以接收服务器的定时、远程呼叫、实时、文本、报警播放任务，接收服务器的远程音量、静音、任务等级、名称修改、离线任务的加载等指令； 2.带电源指示灯、数据运行灯指示； 3.内置≥2*10W的功放输出，集成副箱接口扩展副箱的连接； 4.具备智能电源管理功能； 5.具有远程固件升级功能； 6.固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，兼容WAN/LAN共享网络，超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入； 7.网络接口: RJ45、10M/100M； 8.网络协议: TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP组播； 9.音频格式: MP3/MP2； 10.支持码流: 32K-256K； 11.频带宽度: 80Hz-14KHz； 12.灵敏度: ≥94dB； 13.供电方式：POE供电、≥DC12V； 14.输出功率：≥20W； 15.待机功率：≤0.2W； 16.扬声器单元：≥1*6″； 六、8口交换机：9台 1.提供≥8个千兆PoE电口； 2.交换容量：≥16 Gbps； 3.包转发率：≥11.91 Mpps； 4.支持IEEE ≥802.3at/af； 5.端口最大供电功率：≤30 W； 6.整机最大供电功率：≤60 W； 7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 8.支持6 KV防浪涌（PoE口）； 9.线速转发、无阻塞设计； 10.支持PoE输出功率管理； 11.存储转发交换方式； 12.千兆网络接入设计； 13.坚固式高强度金属外壳； 14.无风扇设计，高可靠性； 15.供电方式：≥48 VDC，1.35 A； 七、物联采集箱（套装）：5套 1.外观材质：壳体为冷轧钢;外壳应无磕碰、掉漆、严重变形；产品内部表面涂有防锈涂料，外表面涂有防锈涂料和装饰性涂料； 2.壳体厚度： 门板1.0箱体0.8； 3.表面工艺： 静电喷塑； 4.工作温湿度范围： -40~85℃，5~95%RH； 5.防腐等级： 应不低于C5； 6.通讯方式： Socket，虚拟串口；以太网：支持10M/100M(自适应)； 7.网络协议： 支持 TPC/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP等； 8.通讯端口： 支持RS485.RJ45等； 9.接线端子： 支持232 DB9.422接线端子等； 10.安装方式： 壁挂； 11.功能： 配套软件支持多级报警阈值设置，包括温度，湿度、烟雾等传感器的报警、支持报警联动，如温度异常时可自动联动关闭电源或启动通风系统、报警方式需同时支持现场声光、短信、电话、手机推送及平台弹窗，并提供全链路报警； 12.防护等级： 应不低于IP30； 八：声光报警器：4个 1.最大功率：≤5W； 2.额定工作电流：≤270mA ； 3.容量：≥85dB； 4.发光模式：旋转频闪； |
| 3 | 视频监控 | 1套 | 一、筒型摄像机2.8mm：17台 1.有效像素:≥400万； 2.镜头参数:≥2.8mm,水平视场角:≥84°，(3.6mm.4mm.6mm,可选)； 3.压缩格式视频：H.265/H.264/MJPEG纠错； 4.接口协议：ONVIF,国标协议； 5.内置高效红外补光灯； 6.最大图像尺寸：≥2560×1440； 7.图像设置：走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调； 8.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿； 9.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开； 10.支持≥DC12V/POE供电方式； 11.支持不低于IP66防护等级； 二、枪式网络摄像机4mm（含支架）：4台 1.≥400万网络摄像机； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.最大功耗：5 W，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：≤6.5 W； 5.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 ，≥1个内置麦克风； 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥50 m，白光≥30 m； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 8.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 9.靶面尺寸为1/2.7英寸；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 10.传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 11.最低照度：彩色：≤0.005 Lux ； 12.宽动态：数字宽动态 ； 13.红外波长范围：≥850 nm； 14.防补光过曝：支持； 15.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 16.最大分辨率：≥2560 × 1440； 17.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 18.子码流：H.265/H.264 ； 19.音频：≥1个内置麦克风； 20.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 21.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 22.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 23.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复； 24.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 25.电流及功耗：DC：12 V，0.42 A； 26.电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 27.防护：≥IP67； 三、24口交换机：1台 1.端口：≥24个千兆PoE电口 +≥ 2个千兆光口； 2.整机功耗：≥400 W； 3.浪涌防护：6KV ； 4.PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at； 5.供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电； 6.PoE端口：端口1～24； 7.端口最大供电功率：≥30 W； 8.整机最大供电功率：≥370 W ； 9.流量控制：支持流量控制； 10交换方式：存储转发； 11.风暴控制：支持风暴控制； 12.链路聚合：支持静态链路聚合； 13.端口限速：支持所有端口收、发方向限速； 14.端口镜像：支持端口镜像； 15.端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计； 16.QoS：支持QoS； 17.STP：支持STP/RSTP协议； 18.端口隔离：支持端口隔离； 19.LLDP：支持LLDP协议； 20.SNMP：支持SNMP_V1/V2C； 21.VLAN：支持VLAN； 22.SSH：支持SSH； 23.DHCP Snooping：支持DHCP Snooping； 24.web管理：支持web管理； 25.SADP：支持SADP； 26.PoE看门狗：支持PoE看门狗； 27.MAC地址表获取：支持MAC地址表获取； 28.DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认静态； 29.交换容量：≥56 Gbps； 30.包转发率：≥41,66 Mpps； 31.交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 四、视频存储硬盘录像机（存储2个月）：1台 1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2.存储接口：≥8个SATA接口，可满配≥12TB硬盘； 3.视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA； 4.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5.报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 6.串行接口：≥1路RS-232接口，≥2路半双工RS-485接口； 7.USB接口：≥2×USB 2.0，≥1×USB 3.0； 8.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 9.支持最大接入带宽≥256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽≥160Mbps（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 10.可同时解码输出≥32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（提供第三方权威机构出具的检测报告）； 11.显示能力：支持≥4K+1080P异源输出 ； 五、存储硬盘（存储2个月）：8块 1.标称容量：≥8TB； 2.接口类型：SATA； 3.转速：≥5400RPM； 4.缓存：≥256MB； 5.最大读取速度：≥215MB/s； 6.接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s； 7.平均读写功率（W）：≤5.3W； 8.工作状态温度(°C)：0-65℃； 9.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1m； 六、32U机柜：1个 1.≥32U； 2.材质：冷轧钢； 3.板材厚度≥1.2MM、立柱厚度≥1.8MM； 4.表机工艺：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑； 5.配置：支持6位10APDU插排一个；风扇部件1组； |
| 4 | 实验室安全智能预警系统 | 1套 | 一、实验室安全智能预警系统：1套 1.环境监测：支持实时监测实验室的烟雾、温度、湿度、VOC、各种气体等环境参数，当发生风险时可快速查看发生风险实验室的环境参数情况、现场监控画面和实验室内人员； 2.统计指定区域智能硬件和危险源的数据，查看各楼栋布局图和对应楼层监控信息； 3.风险预警：发生风险时系统支持通过电话、短信通知到实验室相关负责人； 4.风险处置：支持实验室快速进入处置状态，能够联动发生风险的实验室执行快速应急疏散，支持远程开关电源、实验室通风控制； 5.应急疏散：支持应急疏散能够根据选择的疏散口进行智能计算最佳防回流路径； 6.紧急情况下，管理人员可通过手机端对具体某一间实验室进行远程语音广播指挥； 7.支持设置多级别预案，预案启动条件和执行动作可任意组合选择； 8.统计预案信息，能够查看风险概况信息、现场视频记录、短信电话等通知消息的推送记录和风险轨迹； 9.监控管理：管理实验室的监控系统，包括摄像头的设置、视频录制、报警功能等，支持通过四宫格或九宫格的方式进行展示； 二、电话语音报警服务(云服务)：1套 1.支持电话、短信通知； 2.支持个三大运营商电话和短信； 3.延迟≤5s； 4.含三年电话短信通知服务； 5.支持接收远程指令，能和实验室安全智能预警系统无缝连接； |

- 服务要求

## 1、根据投标人提供的服务和售后方案（包含服务方案、服务内容、故障解决方案、响应时间、培训方案等）提供服务。

## 2、货物和软件的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： 产品使用说明书；产品出厂检验合格证；产品到货清单；智能管控系统及硬件产品培训，培训资料等。

## 3、设备软件功能应满足招标文件要求，按照功能软件功能清单逐项验收。

## 4、供应商免费提供不少于5年的技术支持服务。

（三）付款方式

## 设备安装调试完成并验收合格后30天内支付合同金额的90%，余款在验收合格一年后、较好地履行售后服务承诺且无质量问题无息付清。付款前，乙方应提供合法有效的增值税普通发票，否则甲方有权拒付。

## （四）其他要求

1、供应商必须承诺采购文件中提出的全部服务要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

第五章 合同主要条款

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据XXX采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的XXX项目的购销事宜，签订本合同书。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购XXX项目。

1.2下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次中标金额执行，合同总金额为人民币             整，投标报价包括但不限于：方案设计费、设备费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.2付款方式：

付款条件及方式参见采购文件第四章

付款前乙方应向甲方提供合格销售发票。

2.3支付方式：银行转账等。

三、服务时间：        。

四、服务地点：       。

五、售后服务：       。

六、知识产权

投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证不会侵犯他人的专利权、商标权或工业设计权等知识产权，如因投标单位侵犯他人知识产权导致采购人对外承担赔偿、损失的，由此产生的损失均由投标单位承担。（包括律师费、诉讼费、维权所发生的其他费用）

七、乙方权利和义务

7.1乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成项目工作；

7.2乙方必须满足采购文件要求。

八、违约责任

8.1甲方违约责任及违约金支付：

①在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

②甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

③甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

8.2乙方违约责任及违约金支付：

①乙方不能提供服务的或服务不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方按照合同总价款的5%偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

②乙方逾期提供服务的，应与甲方和乙方部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

九、不可抗力

9.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的解除和转让

10.1合同的解除

10.1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

10.1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

10.1.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

10.1.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

10.2合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效

合同经甲乙双方代表签字并加盖公章可生效。

十二、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十三、附则

13.1合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份，政府监管部门一份。

13.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

13.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购文件和投标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

13.4未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。

甲方：                                          乙方：

法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：

签订日期：

第六章  磋商评审标准

一、评审方法

1、采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评审小组根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。

二、评分标准

本项目采用综合评分法，总分100分，具体评分标准如下：

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算价格得分，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人价格分按照公式计算（投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30） | 30 |
| 2 | 技术方案 | 供应商提供完全符合采购需求的技术方案和具体实施方案。 （1）方案科学合理、技术先进（3分） （2）方案遵循相关国家和行业标准（3分） （3）方案兼容性、实用性强（3分） （4）方案可扩展性、灵活性好（3分） | 12 |
| 3 | 功能展示 | 供应商提供符合采购需求的功能视频演示，每一项演示结果完全满足要求得2分，不演示或不满足的不得分。 （1）电子信息牌可实时查询实验室规章制度、校院通知 （2）电子信息牌可通过算法识别护目镜 （3）电子信息牌可通过算法识别防护手套 （4）电子信息牌可随时查询MSDS化学品说明书 （5）电子信息牌可显示实验室准入人员名单 （6）发生危险时现场有喇叭语音报警 （7）发生危险时可通过电子信息牌报警 （8）发生危险时可通过电话、短信通知实验室负责人 （9）发生危险时通过小程序远程语音指挥功能 | 18 |
| 4 | 类似业绩 | 供应商提供2022年1月1日至今同类项目的业绩，每提供一份得2分，满分18分。每份业绩须提供合同复印件加盖公章。 | 18 |
| 5 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案评分。 （1）培训采购人员（2分） （2）培训计划表，列出每种培训的地点和时间（2分） （3）培训内容包括所提供产品的原理和技术性能（2分） （4）培训内容包含操作维护方法、排除故障（2分） | 8 |
| 6 | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案评分。 （1）响应时间：4小时内（2分） （2）服务流程高效（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）（2分） （3）售后服务保障完备（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录），备品备件清单、常见配件及耗材报价清单等。（2分） | 6 |
| 7 | 保障措施 | 根据供应商对本项目的保障措施评分。 - 交货期保证措施及进度方案合理（2分） - 安装及系统调试方案科学（2分） - 验收方案严谨（2分） - 安全保障方案完备（2分） | 8 |

（全文完）