## Sheet1
序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 质量等级 | 品牌要求
装饰部分
1 | 地砖 | 详见图纸 | 优质 | 马可波罗，东鹏，诺贝尔，冠珠
2 | 阻燃板 | 详见图纸 | 优质 | 兔宝宝、千年舟、莫干山
3 | 轻钢龙骨 | 详见图纸 | 优质 | 龙牌、可耐福、泰山、阿姆斯壮
4 | 防静电地胶 | 详见图纸 | 优质 | LG、阿姆斯壮
5 | 机房彩钢板 | 详见图纸 | 优质 | 宝林、林森、艾绿
6 | 钢质岩棉板 | 详见图纸 | 优质 | 宝林、林森、艾绿
7 | 机制硫氧镁彩钢板 | 详见图纸 | 优质 | 宝林、林森、艾绿
8 | 钢化玻璃 | 详见图纸 | 优质 | 南玻、台玻、信义
9 | 铝板吊顶 | 详见图纸 | 优质 | 拓普泰德、阿鲁克邦、方大新材料
安装工程
1 | 电线、电缆 | 详见图纸 | 优质 | 长江、远东、江南、宝胜
2 | KBG 线管 | 详见图纸 | 优质 | 鸿雁、联塑、华尔兴、兆固达
3 | PVC 线管 | 详见图纸 | 优质 | 联塑、伟星、中财、日丰
4 | 顶面灯具 | 详见图纸 | 优质 | 雷士、西顿、欧普、三雄极光
5 | 金属线槽 | 详见图纸 | 优质 | 福恩特、士林 SHILLIN、凤图布线、上涌
6 | 开关、插座 | 详见图纸 | 优质 | 鸿雁、德力西、TCL、公牛、正泰
7 | 小型断路器/塑壳开关 | 详见图纸 | 优质 | 常熟、ABB、梅兰日兰、施耐德、西门子